... / … / 2025

TEKLİFTİR

KIRKLARELİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde muhtelif işlerde kullanılmak üzere bir adet su tankeri ve bir adet damperli römork alım işine ait fiyat teklifi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

| No | İşin Cinsi | Ölçü | Miktar | Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çift Dingil Santrifüj Pompalı Yangın Tertibatlı Galvaniz Su Tankeri Kapasite:10 Ton Dingil Tipi: Çift Dingil Kazan Kalınlığı: En az 3 mm Fren Sistemi: Hidrolik Lastik Ebatı:400/60 15,5 Santrifüj: Yangın Tipi Santrifüj Giriş-Çıkış Ölçüleri: 2"-2" Yangın Dolabı: En az 20 m Yangın Hortumu İtfaiye Lansı: 2,5"360 Yol Sulama Borusu: 2,5" Kazandan Tahrikli Şaft:27 lik 95 cm kılıflı Teker Takozu:2 Adet Takım Dolabı:1 Adet Contalı Sızdırmaz Kapak İtiş Hortumu: 2" 2 metre Alış Hortumu: 2" 10 metre | Adet | 1 |  |  |
| 2 | Tek Dingil Damperli Römork Kapasite:6 ton Sac Taban: En az 2mm Fren sistemi: Hidrolik Lastik:400/60 -15,5 Devrilme Sistemi: Geriye Teker Takozu:1 adet | Adet | 1 |  |  |

-Verilen fiyata nakliye, devreye alma ve eğitim dahildir.

-İki ekipmanında elektrik tesisatı mevcut olacaktır.

| TOPLAM TUTAR(TL) | …………………………………….. |
| --- | --- |
| KDV TOPLAM TUTAR (TL) | …………………………………….. |
| KDV DAHİL (TL) | …………………………………….. |
|  | FİRMA KAŞE VE İMZASI |