## Genel İcmal
YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU
YAPIM İŞİNİN ADI : |  | KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 ADET BASKETBOL SAHASI - 1 ADET SENTETİK HALI SAHA - 1 ADET TENİS KORTU YAPILMASI YAPIM İŞİ
SIRA NO | İŞ KISIMLARI |  | TUTAR ( TL )
1 | 01. 1 ADET AKRİLİK KAPLAMA BASKETBOL SAHASI |  | 0
2 | 02. 1 ADET AKRİLİK KAPLAMA TENİS KORTU SAHASI |  | 0
3 | 03. 1 ADET 23 x 40 MT. SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI |  | 0
4 | 04. ANA PANO VE HAT |  | 0
5 | 05. FUTBOL SAHASI ELEKTRİK AYDINLATMA |  | 0
6 | 06. BASKET SAHASI ELEKTRİK AYDINLATMA |  | 0
7 | 07. TENİS SAHASI ELEKTRİK AYDINLATMA |  | 0
TOPLAM ( KDV HARİÇ ) |  |  | 0
* Verilen Fiyatlara Nakliye, İşçilik, Müteahhit Karı ve Genel Giderler Dahildir.
* Verilen Fiyatlara KDV dahil değildir.
Eki : Teknik Şartname ve Ekleri.

## Basketbol - İcmal
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 ADET BASKETBOL SAHASI - 1 ADET SENTETİK HALI SAHA - 1 ADET TENİS KORTU YAPILMASI İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 ADET AKRİLİK KAPLAMA BASKETBOL SAHASI
1 | KOSB-İNŞ-001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m³ | 346.21 |  | 0 | 15.120.1001 | 346.2125 | 346.21 | 346.21
2 | KOSB-İNŞ-002 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 87.94 |  | 0 | 15.125.1008 | 87.9375 | 87.94 | 87.94
3 | KOSB-İNŞ-003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 154 |  | 0 | 15.180.1003 | 154 | 154 | 154
4 | KOSB-İNŞ-004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 61.53 |  | 0 | 15.150.1003 | 61.529 | 61.53 | 61.53
5 | KOSB-İNŞ-005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 141.46 |  | 0 | 15.150.1005 | 141.455 | 141.46 | 141.46
6 | KOSB-İNŞ-006 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001 - 10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliye Dahil) | ton | 1.94 |  | 0 | 15.160.1001 | 1.9411 | 1.94 | 1.94
7 | KOSB-İNŞ-007 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye Dahil) | ton | 2.04 |  | 0 | 15.160.1003 | 2.0423 | 2.04 | 2.04
8 | KOSB-İNŞ-008 | Akrilik kaplama yapılması (Epoksi Astar Dahil) ve saha çizgilerinin çizilmesi | m² | 586.25 |  | 0 | ÖBF-1 | 586.25 | 586.25 | 586.25
9 | KOSB-İNŞ-009 | Basketbol potası yapılması ve file temini | Adt. | 2 |  | 0 | ÖBF-2 | 2 | 2 | 2
10 | KOSB-İNŞ-010 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m² | 95.91 |  | 0 | 15.540.1112 | 95.9072 | 95.91 | 95.91
11 | KOSB-İNŞ-011 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kg | 1978.24 |  | 0 | 15.550.1203 | 1978.2446 | 1978.24 | 1978.24
12 | KOSB-İNŞ-012 | PVC Kaplı Tel Örgü yapılması (Nakliye ve Montaj Dahil) | m² | 361.2 |  | 0 | ÖBF-3 | 361.2 | 361.2 | 361.2
|  | Toplam : |  |  |  | 0

## Tenis Kortu - İcmal
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 ADET BASKETBOL SAHASI - 1 ADET SENTETİK HALI SAHA - 1 ADET TENİS KORTU YAPILMASI İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 ADET AKRİLİK KAPLAMA TENİS KORTU SAHASI
1 | KOSB-İNŞ-001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m³ | 315.15 |  | 0 | 15.120.1001 | 315.1455 | 315.15 | 315.15
2 | KOSB-İNŞ-002 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 81.93 |  | 0 | 15.125.1008 | 81.9285 | 81.93 | 81.93
3 | KOSB-İNŞ-003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 144.3 |  | 0 | 15.180.1003 | 144.3 | 144.3 | 144.3
4 | KOSB-İNŞ-004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 57.26 |  | 0 | 15.150.1003 | 57.2645 | 57.26 | 57.26
5 | KOSB-İNŞ-005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 131.85 |  | 0 | 15.150.1005 | 131.845 | 131.85 | 131.85
6 | KOSB-İNŞ-006 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001 - 10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | ton | 1.81 |  | 0 | 15.160.1001 | 1.8084 | 1.81 | 1.81
7 | KOSB-İNŞ-007 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 1.89 |  | 0 | 15.160.1003 | 1.8892 | 1.89 | 1.89
8 | KOSB-İNŞ-008 | Akrilik kaplama yapılması (Epoksi Astar Dahil) ve saha çizgilerinin çizilmesi | m² | 546.19 |  | 0 | ÖBF-1 | 546.19 | 546.19 | 546.19
9 | KOSB-İNŞ-012 | Tenis Kortu File ve Direği (Ankraj Dahil) | Adt. | 1 |  | 0 | ÖBF-4 | 1 | 1 | 1
10 | KOSB-İNŞ-010 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m² | 90.92 |  | 0 | 15.540.1112 | 90.9233 | 90.92 | 90.92
11 | KOSB-İNŞ-011 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kg | 1877.72 |  | 0 | 15.550.1203 | 1877.7206 | 1877.72 | 1877.72
12 | KOSB-İNŞ-012 | PVC Kaplı Tel Örgü yapılması (Nakliye ve Montaj Dahil) | m² | 337.4 |  | 0 | ÖBF-3 | 337.4 | 337.4 | 337.4
|  | Toplam : |  |  |  | 0

## Halı Saha
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 ADET BASKETBOL SAHASI - 1 ADET SENTETİK HALI SAHA - 1 ADET TENİS KORTU YAPILMASI İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 ADET 23 x 40 MT. SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI
03.01 - 23 x 40 mt. Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Altyapı ve Zemininin Yapılması
1 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-01 | MAKİNE İLE İNCE TESVİYE (REGLAJ) | m² | 984 |  | 0 |  | 984 | 984 | 984
2 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-02 | 1 no'lu (7-15 mm) Kırmataş İle Dolgu Yapılması (Nakliye, Serme ve Sıkıştırma Dahil) | m³ | 98.4 |  | 0 |  | 98.4 | 98.4 | 98.4
3 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-03 | 3 nolu (15-30 mm) Kırmataş Alımı (Nakliye, Serme ve Sıkıştırma Dahil) | m³ | 295.2 |  | 0 |  | 295.2 | 295.2 | 295.2
4 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-04 | 55 mm Sentetik Çim Alımı (Halı, kuvars kumu (metrekareye minimum 30 kg gelecek şekilde), SBR ve FİFA Quality belgesi dahil) | m² | 984 |  | 0 |  | 984 | 984 | 984
5 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-05 | Mini Kale direği (File ile birlikte)+Bayraklı köşe direği (Temini, Nakliyesi ve Montajı Dahil) | Takım | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
6 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-06 | Ø 100 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | mt. | 293.32 |  | 0 |  | 293.32 | 293.32 | 293.32
7 | KOSB-İNŞ-SÇYFS-07 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi (Ana rögara bağlantı noktasına göre değişiklik gösterebilir.) | mt. | 8.38 |  | 0 |  | 8.38 | 8.38 | 8.38
03.02 - 23 x 40 mt. Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Tel Örgü ve Betonarme İşlerinin Yapılması | [5 empty] | 0
1 | KOSB-İNŞ-001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı, Nakliye Dahil) | m³ | 409.83 |  | 0 | 15.120.1001 | 409.825 | 409.83 | 409.83
2 | KOSB-İNŞ-004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 3.6 |  | 0 |  | 3.6025 | 3.6 | 3.6
3 | KOSB-İNŞ-005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 30.79 |  | 0 |  | 30.785 | 30.79 | 30.79
4 | KOSB-İNŞ-007 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye Dahil) | ton | 2.18 |  | 0 |  | 2.1839 | 2.18 | 2.18
5 | KOSB-İNŞ-003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 215.76 |  | 0 |  | 215.76 | 215.76 | 215.76
6 | KOSB-İNŞ-010 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m² | 175.12 |  | 0 |  | 175.1155 | 175.12 | 175.12
7 | KOSB-İNŞ-011 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kg | 3641.36 |  | 0 |  | 3641.3566 | 3641.36 | 3641.36
8 | KOSB-İNŞ-012 | PVC Kaplı Tel Örgü yapılması (Nakliye ve Montaj Dahil) Geri Teli Dahil | m² | 708.48 |  | 0 |  | 708.48 | 708.48 | 708.48
9 | KOSB-İNŞ-014 | Saha üzeri 150x150mm göz aralığında 66 numara % 100 polyamid iplikten yapılmış ağ ile kaplanması | m² | 1003.59 |  |  |  | 1003.59 | 1003.59 | 1003.59
|  | Toplam : |  |  |  | 0

## halı saha ve aydınlatma
ANA PANO ve Hat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 351502214 | 5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 100 |  | 0
2 | 35.100.6304 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD | 1 |  | 0
3 | 35.105.1133 | Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) | AD | 1 |  | 0
4 | 35.115.1022 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) | AD | 1 |  | 0
5 | 35.120.1151 | 16A 1-0-2 pako şalter | AD | 3 |  | 0
6 | Ö.B.F. | 25 Amper Sesiz Kontaktör Kontak 2no 220V Ac Bobinli | AD | 3 |  | 0
7 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | AD | 3 |  | 0
8 | 32.11.4.M.2 | TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI (NOT-2) (Yer altına döşenmesi) | MT | 10 |  | 0
9 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | MT | 2 |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
FUTBOL SAHASI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 35.170.4006 | Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | AD | 12 |  | 0
2 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | Mt. | 172 |  | 0
3 | 35.140.3222 | 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | Mt. | 80 |  | 0
4 | 32.11.4.M.2 | TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI (NOT-2) (Yer altına döşenmesi) | MT | 120 |  | 0
5 | 35.160.6201 | 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | Mt. | 172 |  | 0
6 | 35.160.7120 | 50x50x50 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) | AD | 2 |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
BASKET SAHASI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 35.170.4005 | Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | AD | 8 |  | 0
2 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | Mt. | 152 |  | 0 | 1 direk 53,28kg
3 | 5.5.3.a | GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA (BORU) DİREKLERİ | KG | 426.24 |  | 0
4 | 35.140.3222 | 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | Mt. | 35 |  | 0
5 | 32.11.4.M.2 | TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI (NOT-2) (Yer altına döşenmesi) | Mt. | 104 |  | 0
| 35.160.6201 | 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | Mt. | 152 |  | 0
6 | 35.160.7120 | 50x50x50 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) | AD | 2 |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
TENİS SAHASI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 35.170.4005 | Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | AD | 6 |  | 0
2 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | Mt. | 128 |  | 0
3 | 5.5.3.a | GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA (BORU) DİREKLERİ | KG | 319.68 |  | 0
4 | 35.140.3222 | 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | Mt. | 5 |  | 0
5 | 32.11.4.M.2 | TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI (NOT-2) (Yer altına döşenmesi) | Mt. | 92 |  | 0
6 | 35.160.6201 | 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | Mt. | 128 |  | 0
7 | 35.160.7120 | 50x50x50 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) | AD | 2 |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
|  |  |  | Genel TOPLAM |  | 0