**BİLGİLENDİRME**

* Bu işlem yapımı devam eden Kırklareli OSB TM’ye mevcut ring hatlarının yönlendirilmesi amacı ile tasarlanmıştır.
* Ring Prensip.dwg dosyasında bulunan bulut içerisindeki iki adet dağıtım köşkleri sıfırdan yapılacaktır. Diğer kırmızı renkli kabin/baralar yerinde mevcut bulunmaktadır.
* Ring Prensip.dwg dosyasında bulunan turkuaz renkli elektrik hatları sıfırdan imalat olarak OSB’nin belirlediği elektrik galerisi veya toprak güzergahtan çekilecek, kırmızı renkli elektrik hatları mevcutta bulunan XLPE elektrik hatlarıdır.
* DM’ler arası mesafeler.dwg OSB planı olup harita ölçeği 1-1’dir. Kablo mesafelerine oradan bakarak hesaplama yapılabilir.
* Alınacak hizmet Ring Prensip şemasında bulunan ilave dağıtım köşkü ve elektrik hatlarının imalatına esas;
1. Bağlantı proje ve ilgili hesaplamalarının yapılması,
2. Kısa devre hesaplamaları göz önünde bulundurularak ihtiyaç olması halinde OSB ile koordinasyonlu olarak proje revizyonu yapılması,
3. Projenin son hali kararlaştırıldıktan sonra ilgili projenin çıktılarının alınarak onayının yaptırılması (TEDAS onayı),
4. Projenin yapımına ilişkin keşif dosyası ve ihale dosyalarının hazırlanması,
5. Müteahhit ile yapılacak hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,

İşleri kapsamında proje ve mühendislik hizmet alımı yapılacaktır. Teklifler kapalı zarf içerisinde bizzat OSB müdürlüğüne ilgili süreler içerisinde teslim edilecektir.

Detaylı Bilgi için;

* Osman GÖLER Emrah YÖRÜK

05307110373 05415049916