... / … / 2025

TEKLİFTİR

KIRKLARELİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesis’in de çamur susuzlaştırmada kullanılmak üzere, dekantör fiyat teklifi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

| Sıra No | İşin Cinsi | Ölçü | Miktar | Birim Fiyatı (Euro) | Tutarı (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dekantör Özellikleri - Dekantör Besleme Kapasitesi:20m3/saat - Giriş KM: %1-%2 - Çıkış KM Beklentisi: %18-%25 - Yağlama: Otomatik Malzemeler - Tambur: Dubleks paslanmaz çelik - Helezon gövde malzemesi: Paslanmaz çelik (AISI 316 L) - Helezon Yaprak Malzemesi: Paslanmaz çelik (AISI 316 L) - Çamur ile temas eden diğer yüzeylerin malzeme kalitesi minimum AISI 316 olmalıdır. - Diğer Tüm Parçalar: Boyanmış çelik Aşınmaya Karşı Önlemler - Helezonun aşınmaya karşı korunması: Sinterlenmiş Tungsten Karbür Parça kaplı - Ürünün tamburdan çıkış kanalları: Sahada değiştirilebilir sertleştirilmiş tungsten karbid - Kuru madde toplama haznesi: Sahada değiştirilebilir aşınma layneri - Helezon üzerindeki için distribütör: Sahada değiştirilebilir aşınma laynerleri Sensörler - Vibrasyon sensörü - Sıcaklık sensörü - Hız sensörü Kontrol ve Güç Panosu - Ana besleme voltajı: 400 VAC - Frekans:50 Hz - PLC: Siemens veya eşdeğeri - Kablo Girişleri: Pano Alt Tabanından - Pano Koruma Sınıfı: IP 54 - Pano Tipi: Boyalı RAL 7035 - Pano iç ekipmanlar: Siemens marka veya eşdeğeri - İnverter: Danfoss, Schneider veya ABB | Adet | 1 |  |  |
| Not: Verilen tüm fiyatlara nakliye dahildir. Not: Dekantör devreye alma, elektrik projesi, avadanlık seti ve kullanım kılavuzu dahildir. |  |  |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR(TL) |  |  |  |  |  |
| KDV TOPLAM TUTAR (TL) |  |  |  |  |  |
| KDV DAHİL (TL) |  |  |  |  |  |

FİRMA KAŞE VE İMZASI