## Sayfa1
KIRKLARELİ OSB SPOR TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ ve ÇEŞİTLİ BETON DÖKÜM İŞLERİ
METRAJ
Sıra No |  | Tanımı | Birim | Metraj
1 | 15.115.1202 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması | m³ | 34.8
2 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m³ | 12.5
3 | 43.610.1004 | Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması | m³ | 479.558
4 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 15
5 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 155
6 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 400
7 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 3.2
8 | 15.160.1001 | NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL) | ton | 2.2
9 | 15.204.1004 | Ø200 MM'LİK PVC TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | m | 93
10 | 43.665.1121 | Kompozit yağmursuyu ızgarasının (D400, 28 kg) yerleştirilmesi (Izgara bedeli dahil) | ad | 5
11 | 15.540.1423 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması (Bisiklet ve Koşu yolu) | m² | 320
12 | 15.435.1006 | 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | m² | 810
13 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 240
14 | 15.435.1214 | 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | m | 35
15 | 15.435.1213 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | m | 420
16
17