## Kapak
KOSB-MYO--- MEKANİK TESİSAT KEŞFİ

## İcmal
KOSB-MYO--- MEKANİK TESİSAT KEŞFİ
İşin Cinsi | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Genel Toplam TL.
01 - Sıhhi Tesisat | 0 | 0 | 0
02 - Yangın Tesisatı | 0 | 0 | 0
Mekanik Tesisat Genel Toplam | 0 | 0 | 0
Notlar;
Tüm malzeme ve ekipmanların temini, işyerine nakli ve montajı için gerekli ara malzemeler verilen teklife dahil olarak düşünülecektir.
Bütün yatay ve düşey taşımalar birim fiyatlara dahildir.
Kdv Dahil değildir.

## Sıhhi
KOSB-MYO--- MEKANİK TESİSAT KEŞFİ
Poz No | Açıklama | Toplam Miktar | Birim | Marka Model | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Genel Toplam TL.
1-SIHHİ TESİSAT
1 | Vitrifiye Malzeme ve Aksesuarları
Lavabolar
| 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | 3 | ad
| Lavabo Tesisatı | 3 | ad
| Çift kumandalı, tezgah çıkışlı lavabo bataryası | 3 | ad
| 50x40 cm yarım ayaklı tk. lavabo | 5 | ad
| Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) | 6 | ad
| Lavabo Tesisatı | 5 | ad
| Ayna takriben 40x60 cm | 5 | ad
| Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | 5 | ad
| Fotoselli Kağıt Havluluk | 5 | ad
| Askılık | 8 | ad
Alaturka Tuvalet Setleri
| Antibakteriyel Alaturka Hela Taşı Takriben 50X60 CM Ekstra Sınıf Plastik Basınç Sifonlu | 8 | ad
| Alaturka Tuvalet tesisatı | 8 | ad
| Alaturka WC Asma rezervuar | 8 | ad
| Uzun musluk | 8 | ad
| Tuvalet Kağıtlık | 8 | ad
| Pisuarlar | 3
| Pisuar | 4 | ad
| Pisuar tesisatı | 3 | ad
| Pisuar Bölmesi | 3 | ad
| Çöp Kovası | 2 | ad
Süzgeçler
| Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı | 8 | ad
Havalandırma Boru ve Şapkası
| Ø100mm | 2 | ad
| Su sayacı Ø 25 | 1 | ad
Kolektörler
Temizsu Kolektörü
| DN65 | 3 | mt
2 | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON-60 lt. ve Tesisatı | 2 | ad
3 | Borular
Dikişli Galvaniz Borular
Sıhhi Tesisat Hatları İçin
| DN25 | 5 | mt
| Vidalı Döşenmiş Boru Montaj Malzeme Bedeli | 25% | %
Cam Elyaf Takviyeli Borular
Kullanım Soğuk Su Hatları İçin
| Ø20mm | 120 | mt
| Ø25mm | 10 | mt
| Boru Montaj Malzeme Bedeli | 50% | %
Kullanım Sıcak Su Hatları İçin
| Ø20mm | 30 | mt
| Boru Montaj Malzeme Bedeli | 50% | %
Polietilen Borular
Toprakaltı Su Hatları İçin
| Ø25mm | 95 | mt
| Ø40mm | 25 | mt
| Boru Montaj Malzeme Bedeli | 40% | %
Sert PVC Kalın Etli Borular
Pis Su Hatları İçin
| Ø70mm | 80 | mt
| Ø100mm | 30 | mt
| Ø150mm | 6 | mt
| Pissu Boru Montaj Malzeme Bedeli | 40% | %
Yağmur suyu Boruları
| Ø100 PVC (kalın etli) boru | 40 | mt
| Pissu Boru Montaj Malzeme Bedeli | 40% | %
4 | Vanalar
Küresel Vana
| DN25 | 2 | ad
| DN40 | 1 | ad
| DN50 | 1 | ad
ÇEK Vana
| DN25 | 3 | ad
| DN50 | 1 | ad
PİSLİK tutucu
| DN25 | 2 | ad
5 | Su deposu ve Kullanım suyu Hidroforu
| 12 m3 Paslanmaz Modüler Su deposu | AD | 1
| Debi:2x6 m3/h, basınç:60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor Temiz su (1 ASIL + 1 YEDEK) 200 lt genleşme tankı | SET | 1
| Soğuk su kollektör borusu 21/2" | MT | 1
| Kollektör ağzı ø 25 mm. | AD | 1
| Kollektör ağzı ø 50 mm. | AD | 1
| Boşaltma ağızları | AD | 2
| Manometre | AD | 2
| Genleşme Tankı 200LT | AD | 1
| Seviye göstergesi | AD | 1
| Flatör 2" | AD | 1
| Depo dolum vanası selenoid | AD | 1
| Tortu Ayırıcı 11/4" | AD | 1
| Depo geçiş parçası 2" | AD | 1
| Vorteks Plakası 40cmx40cm , paslanmaz | AD | 1
6 | Test ve Devreye alma | 1 | grup
| Sıhhi Tesisat İşleri Toplamı | [5 empty] | 0

## Yangın
KOSB-MYO--- MEKANİK TESİSAT KEŞFİ
Poz No | Açıklama | Toplam Miktar | Birim | Marka Model | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Genel Toplam TL.
2-YANGIN TESİSATI
1 | YANGIN DOLAP HATTI
Borular
Galvaniz Borular
| DN50 | 65 | mt
| Boru Fittings Malzeme Bedeli | 40% | %
Polietilen (toprakaltı) Borular
| DN50 | 5 | mt
| Boru Fittings Malzeme Bedeli | 40% | %
| İzleme anahtarlı Kelebek Vana-2 '' | 1 | ad
Yangın Dolabı
| Yangın Dolapları (6 kg.KKT tüplü model.)- Dn25 - 30mt. - | 2 | ad
| 6 kg.KKT tüp | 2 | ad
2 | Boru Boyanmasi
Boru Boyanması, Sülyen Boyayla Serbest Boruların İki Kat Sülyen Boya İle Boyanması
| Dn15-Dn50 Arası | 65 | mt
Boru Boyanması, Yağlı Boya İle Serbest Boruların İki Kat Sıcaklığa Dayanıklı Yağlı Boya İle Boyanması
| Dn15-Dn50 Arası | 65 | mt
3 | Çelik konstrüksiyon İşleri
| Kaynaklı/Galvanizli İmalat | 65 | kg
4 | Test ve Devreye alma | 1 | grup
| Yangın Tesisatı İşleri Toplamı |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Markalar
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ MARKA LİSTESİ
No | İŞİN CİNSİ | MARKA
1 | Galvaniz Çelik Boru | Borusan | Çayırova
2 | PPRC/PE Boru | fırat | Pilsa | Dizayn
3 | Boru Boyası | Dyo | Çbs | Jotun
4 | Küresel Vana | Ayvaz | Duyar | Unival
5 | Çek Vana | Ayvaz | Duyar | Unival
6 | Pislik Tutucu | Ayvaz | Duyar | Unival
7 | PVC Boru | Borusan | Pilsa | Dizayn
8 | Havalandırma Boru ve Şapka | Pilsa | Dizayn | Fırat
9 | Yer Süzgeci | Aco | Metusan | Ertem
10 | Yangın Dolabı | Fetaş | Normeks | Odefire
11 | İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | Duyar | Ayvaz | Fivalco
12 | Çek Vana(Yangın) | Duyar | Ayvaz | Nibco
13 | Termosifon | Demirdöküm | Termoteknik | ECA
14 | Hidrofor | Wilo | Einhell | Grundfos
15 | Genleşme Tankı 200Lt | Wilo | Grundfos | Etna