YANGIN TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsam

Bu şartname; projede öngörülen yangın tesisatı imalatlarının, boru hatlarının, yangın dolaplarının, vana ve aksesuarlarının temini, montajı, boyanması, çelik konstrüksiyon işlerinin yapılması, test edilmesi ve işletmeye alınmasına ilişkin teknik esasları kapsar. İmalatlar, TS EN 671-1, TS EN 694, TS EN 12259 ve ilgili Türk Standartları ile Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır.

2. Yangın Dolap Hattı

- Galvaniz Borular:

  - DN50: 65 m

  - Boru fittings malzeme bedeli: %40

- Polietilen (Toprakaltı) Borular:

  - DN50: 5 m

  - Boru fittings malzeme bedeli: %40

- Vana ve Aksesuarlar:

  - İzleme anahtarlı kelebek vana 2’’: 1 adet

- Yangın Dolapları:

  - DN25, 30 m hortumlu, 6 kg KKT tüplü model: 2 adet

  - 6 kg KKT tüp: 2 adet

3. Boru Boyanması

- Sülyen Boya:

  - DN15–DN50 arası serbest borular, iki kat sülyen boya ile boyanacaktır (65 m).

- Yağlı Boya:

  - DN15–DN50 arası serbest borular, iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanacaktır (65 m).

- Boya uygulamaları TS EN ISO 12944 standardına uygun yapılacaktır.

4. Çelik Konstrüksiyon İşleri

- Kaynaklı/galvanizli imalat: 65 kg

- İmalatlar TS EN ISO 1461 standardına uygun galvaniz kaplama ile yapılacaktır.

- Kaynak işlemleri TS EN ISO 3834 standardına uygun olacaktır.

5. Test ve Devreye Alma

- Tüm sistemler montaj sonrası basınç ve sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

- Yangın dolapları ve boru hatları TS EN 671-3 standardına uygun olarak test edilecektir.

- İdare onayı ile sistem devreye alınacaktır.

6. Genel Hükümler

- Tüm malzemeler birinci sınıf kalite ve TSE belgeli olacaktır.

- İmalatlar, iş güvenliği mevzuatına uygun yapılacaktır.

- İdare tarafından onaylı marka ve modeller kullanılacak, “veya eşdeğer” ibaresi geçerli olacaktır.