## GENEL İCMAL
Tarih
İNŞAAT MALİYET İCMALİ
(Tutarlar)
KIRKLARELİ OSB MESLEK YÜKSEK OKULU / İNŞAAT
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 01 | MYO İNŞAAT | 0 | TRUE
2 | 02 | MYO ELEKTRİK | 0 | TRUE
3 | 03 | MYO MEKANİK | 0 | TRUE
4 | 04 | MYO ALTYAPI | 0 | TRUE
|  | Toplam | 0 | TRUE
01 - MYO İNŞAAT
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 01.01 | Kaba İşler | 0 | TRUE
2 | 01.02 | İnce İşler | 0 | TRUE
|  | Toplam | 0 | TRUE
02 - ELEKTRİK TESİSATI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 02.01 | ANA DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU |  | TRUE
2 | 02.02 | DAĞITIM PANOSU (DP) |  | TRUE
3 | 02.03 | LABORATUVAR DAĞITIM PANOSU (LDP) |  | TRUE
4 | 02.04 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMİ |  | TRUE
5 | 02.05 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ |  | TRUE
6 | 02.06 | KOMBİNASYON |  | TRUE
7 | 02.07 | KABLOLAR |  | TRUE
8 | 02.08 | SORTİLER |  | TRUE
9 | 02.09 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ |  | TRUE
10 | 02.10 | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR |  | TRUE
11 | 02.11 | DATA SİSTEMİ |  | TRUE
12 | 02.12 | CCTV SİSTEMİ |  | TRUE
13 | 02.13 | PARATONER TESİSATI |  | TRUE
14 | 02.14 | ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI |  | TRUE
15 | 02.15 | TOPRAKLAMA TESİSATI |  | TRUE
16 | 02.16 | ÇEVRE ALTYAPI |  | TRUE
|  | Toplam | 0 | TRUE
03 - MAKİNA TESİSATI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 03.01 | Sıhhi Tesisat | 0 | TRUE
2 | 03.02 | Yangın Tesisatı | 0 | TRUE
|  | Toplam | 0 | TRUE
04 - ALTYAPI İMALATLARI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 04.01 | Yağmursuyu İmalatları |  | TRUE
2 | 04.02 | Atıksu İmalatları |  | TRUE
|  | Toplam | 0 | TRUE

## İNŞAAT İCMAL
Tarih
İNŞAAT MALİYET İCMALİ
(Tutarlar)
KIRKLARELİ OSB MESLEK YÜKSEK OKULU / İNŞAAT
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 01 | MYO İNŞAAT | 0
|  | Toplam | 0
01 - MYO İNŞAAT
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 01.01 | Kaba İşler | 0
2 | 01.02 | İnce İşler | 0
|  | Toplam | 0

## Kaba-İnce İşler Keşfi
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YAPIM İŞİ
İNŞAAT MALİYET
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
01. MYO İNŞAAT
01.01 İNŞAAT / KIRKLARELİ OSB MYO / Kaba İşler
1 | KOSB01 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması. | m³ | 285.46 |  | 0
2 | KOSB01.1 | Kazı Malzemesinden geri dolgu | m³ | 225.12 |  | 0
3 | KOSB02 | 0-50 mm Mekanik Malzeme Dolgu Yapılması | m³ | 118.34 |  | 0
4 | KOSB03 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 39.45 |  | 0
5 | KOSB04 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 78.29 |  | 0
6 | KOSB04.1 | Dış ve İç Saha Betonu Saha Betonu Yapılması Pozu (C25/30) | m³ | 159.13 |  | 0
7 | KOSB05 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 1.97 |  | 0
8 | KOSB05.1 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 2.63 |  | 0
9 | KOSB06 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4.51 |  | 0
10 | KOSB07 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 405.78 |  | 0
11 | KOSB08 | Çelik Konstrüksiyon İmalatı Ve Montajı | ton | 23.17 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
01.02 İNŞAAT / KRKLARELİ OSB MYO / İnce İşler
1 | KOSB09 | 20 cm gaz beton-dış duvarlar | m² | 308.36 |  | 0
2 | KOSB10 | 15 cm gaz beton-iç duvarlar | m² | 607.858 |  | 0
3 | KOSB11 | gaz beton yüzey astarı uygulaması | m² | 1832.436 |  | 0
4 | KOSB12 | kara sıva yapılması | m² | 1832.436 |  | 0
5 | KOSB13 | mantolama yapılması (5 cm taşyünü) | m² | 308.36 |  | 0
6 | KOSB14 | mineral sıva yapılması | m² | 308.36 |  | 0
7 | KOSB15 | dış cephe boya yapılması | m² | 308.36 |  | 0
8 | KOSB16 | iş iskelesi kurulması | m² | 430.5 |  | 0
9 | KOSB17 | alçı sıva uygulaması | m² | 1299.106 |  | 0
10 | KOSB18 | iç cephe boya uygulaması | m² | 1299.106 |  | 0
11 | KOSB19 | Seramik altı kum çimento şapı yapılması | m² | 738.07 |  | 0
12 | KOSB20 | Zemin seramik kaplaması yapılması (60*60) | m² | 738.07 |  | 0
13 | KOSB21 | Süpürgelik yapılması | mt. | 370.4 |  | 0
14 | KOSB22 | Duvar seramik kaplaması yapılması - ıslak hacimler (30*60) | m² | 224.97 |  | 0
15 | KOSB23 | 15 mm taşyünü asma tavan (amf/armstrong) | m² | 694.31 |  | 0
16 | KOSB24 | 9 mm vinil folyolu asma tavan | m² | 43.76 |  | 0
17 | KOSB25 | Kapılar 1 - Sınıf kapıları - 120/220 alüminyum kasa+laminat kanat | ad | 8 |  | 0
18 | KOSB26 | Kapılar 2 - yemekhane ve laboratuvar kapıları - 200/220 çift kanat alüminyum kasa+laminat kanat | ad | 2 |  | 0
19 | KOSB27 | Kapılar 3 - WC kapıları - 90/220 alüminyum kasa+laminat kanat | ad | 2 |  | 0
20 | KOSB28 | Kapılar 4 - Ardiye kapısı - 100/220 alüminyum kasa+laminat kanat | ad | 1 |  | 0
21 | KOSB29 | Kompakt Laminant Panel WC Kabini,Kompakt Laminat WC Kabin Kapısı | m² | 51.92 |  | 0
22 | KOSB30 | Muhtelif profiller ile takviye işleri yapılması | kg | 1000 |  | 0
23 | KOSB31 | 20 cm kalınlığında gaz beton lento imalatı | m² | 15 |  | 0
24 | KOSB32 | 15 cm kalınlığında gaz beton lento imalatı | m² | 6 |  | 0
25 | KOSB33 | Mutfak tezgâhı yapılması (4m uzunluk) | m | 4 |  | 0
26 | KOSB34 | Tavan için İş iskelesi kurulması | m3 | 1331.1 |  | 0
27 | KOSB35 | HDPE esaslı drenaj koruma levhası | m2 | 319.8 |  | 0
28 | KOSB36 | Isı izolasyonu XPS 5 CM - 300 KPA (30 KG/M³ ) | m2 | 319.8 |  | 0
29 | KOSB37 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m2 | 404.12 |  | 0
30 | KOSB38 | Sandviç Panel Çatı Kaplaması (mahya ve bitiş aksesuar levhaları dahil) | m2 | 846 |  | 0
31 | KOSB39 | Galvaniz Çatı Yağmur Oluğu Yapılması | mtül | 128 |  | 0
32 | KOSB40 | PVC Yağmur İnişi Yapılması | mtül | 72 |  | 0
33 | KOSB41 | Dış cephede PVC pencere yapılması | m2 | 89.35 |  | 0
34 | KOSB42 | Panik barlı alüminyum çift kanat kapı yapılması 200/220-rüzgarlık iç taraf | ad | 2 |  | 0
35 | KOSB43 | Dış cephe sabit alüminyum doğrama yapılması | m2 | 7.52 |  | 0
36 | KOSB44 | Panik barlı alüminyum çift kanat kapı yapılması 200/250-dış cephe | ad | 3 |  | 0
37 | KOSB45 | Seksiyonel Kapı Yapılması 350x315cm | ad | 1 |  | 0
38 | KOSB46 | Mermer denizlik yapılması | m | 127.2 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0

## ELEKTRİK İCMAL
Tarih
ELEKTRİK MALİYET İCMALİ
(Tutarlar)
KIRKLARELİ OSB MESLEK YÜKSEK OKULU / ELEKTRİK
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 02 | MYO ELEKTRİK | 0
|  | Toplam | 0
02 - ELEKTRİK TESİSATI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 02.01 | ANA DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU | 0
2 | 02.02 | DAĞITIM PANOSU (DP) | 0
3 | 02.03 | LABORATUVAR DAĞITIM PANOSU (LDP) | 0
4 | 02.04 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMİ | 0
5 | 02.05 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ | 0
6 | 02.06 | KOMBİNASYON | 0
7 | 02.07 | KABLOLAR | 0
8 | 02.08 | SORTİLER | 0
9 | 02.09 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | 0
10 | 02.10 | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR | 0
11 | 02.11 | DATA SİSTEMİ | 0
12 | 02.12 | CCTV SİSTEMİ | 0
13 | 02.13 | PARATONER TESİSATI | 0
14 | 02.14 | ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI | 0
15 | 02.15 | TOPRAKLAMA TESİSATI | 0
16 | 02.16 | ÇEVRE ALTYAPI | 0
|  | Toplam | 0

## Elektrik Keşfi
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YAPIM İŞİ
ELEKTRİK KALEMİ MALİYETİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
02. MYO ELEKTRİK
02.01. ANA DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU
Alçak Gerilim Dağıtım Panoları; seçilen pano üreticisi tarafından, seçilen alçak gerilim cihazlarının değerleri göz önünde bulundurularak ve şartname/proje değerleri korunarak yeniden boyutlandırılacak, toplam montaj alanlarının %20 sinden az olmamak kaydı ile ilave boş montaj alanı bırakılacak ve montaj için gerekli tüm aksesuarları (numaratör, etiketleme, kablo yüzükleri, kablo pabuçları, kablo bağları, bağlantı rakorları vb) bağlantıları dahil, testleri yapılmış çalışır halde teslim edilecektir. Sismik bağlantıları, orijinal pano kaidesi dışındaki pano kaide imalatları pano fiyatına dahil edilecektir. Tüm dikili panolarda minimum 10 cm metal sabit baza olacaktır. Tüm panolorda proje cebi ve kapı switch kontrollü pano içi aydınlatma olacaktır. Termik manyetik şalterler, termik ve manyetik ayarlanabilir tipte olacaktır. Kaçak akım röleleri ve toroid röleler harmoniğe uyumlu olarak seçilecektir. Tüm panolarda, sismik hareketlere karşı devrilmeyecek şekilde sabilteme yapılacaktır.
1 | KOSB42 | 3*200A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | Adet | 1 |  | 0
2 | KOSB43 | 3*125A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | Adet | 1 |  | 0
3 | KOSB44 | 3*80A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | Adet | 1 |  | 0
4 | KOSB45 | 3*200A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | Adet | 1 |  | 0
5 | KOSB46 | 3*125A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | Adet | 1 |  | 0
6 | KOSB47 | 3*80A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | Adet | 1 |  | 0
7 | KOSB48 | TOROİD RÖLESİ | Adet | 2 |  | 0
8 | KOSB49 | TOROİD TOPLAYICI AKIM TRAFOSU ( 200 Amper İçin ) | Adet | 1 |  | 0
9 | KOSB50 | TOROİD TOPLAYICI AKIM TRAFOSU ( 80 Amper İçin ) | Adet | 1 |  | 0
10 | KOSB51 | 200/5 AKIM TRAFOSU CL:0,5 | Adet | 9 |  | 0
11 | KOSB52 | ENERJİ ANALİZÖRÜ | Adet | 1 |  | 0
12 | KOSB53 | 4*40 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 1 |  | 0
13 | KOSB54 | 4*40 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 3 |  | 0
14 | KOSB55 | 4*32 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 2 |  | 0
15 | KOSB56 | 4*25 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 10 |  | 0
16 | KOSB57 | 2*16 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 1 |  | 0
17 | KOSB58 | 3*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
18 | KOSB59 | 3*32A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
19 | KOSB60 | 1*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 28 |  | 0
20 | KOSB61 | 1*10A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 14 |  | 0
21 | KOSB62 | 1 KUTUPLU 16A DARBE AKIM ANAHTARI | Adet | 1 |  | 0
22 | KOSB63 | ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ | Adet | 1 |  | 0
23 | KOSB64 | 3x16A KONTAKTÖR (ÇEVRE AYDINLATMA İÇİN) | Adet | 1 |  | 0
24 | KOSB65 | REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ 24 KADEME SVC | Adet | 1 |  | 0
25 | KOSB66 | 00 NH YÜK KESİCİ | Adet | 9 |  | 0
26 | KOSB67 | 16A NH SİGORTA | Adet | 18 |  | 0
27 | KOSB68 | 25A NH SİGORTA | Adet | 6 |  | 0
28 | KOSB69 | 36A NH SİGORTA | Adet | 3 |  | 0
29 | KOSB70 | 2,5 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | Adet | 2 |  | 0
30 | KOSB71 | 5 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | Adet | 3 |  | 0
31 | KOSB72 | 10 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | Adet | 2 |  | 0
32 | KOSB73 | 15 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | Adet | 1 |  | 0
33 | KOSB74 | 2,5 kVAr ŞÖNT REAKTÖR 220V | Adet | 3 |  | 0
34 | KOSB75 | SVC SÜRÜCÜ 10 KVAR | Adet | 1 |  | 0
35 | KOSB76 | 1*6WL C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
36 | KOSB77 | 3*6A WL C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 1 |  | 0
37 | KOSB78 | PANO HAVALANDIRMA FANI | Adet | 4 |  | 0
38 | KOSB79 | PANO TERMOSTADI | Adet | 4 |  | 0
39 | KOSB80 | LEDLİ SİNYAL LAMBASI | Adet | 3 |  | 0
40 | KOSB81 | ENERJİ KESME BUTONU (PANO DIŞINA) | Adet | 1 |  | 0
41 | KOSB82 | BAKIR BARA | Set | 1 |  | 0
42 | KOSB83 | ÖZEL DİKİLİ TİP SAC PANO(PANO İÇİ SARF MALZEME VE ELEKTROMONTAJI) | Set | 1 |  | 0
43 | KOSB84 | B+C SINIFI 100kA PARAFUDR | Adet | 1 |  | 0
44 | KOSB85 | 4*125A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 10kA (PARAFUDR İÇİN) | Adet | 1 |  | 0
45 | KOSB86 | GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Set | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.02. DAĞITIM PANOSU (DP)
1 | KOSB87 | 3*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 1 |  | 0
2 | KOSB88 | 4*40 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 1 |  | 0
3 | KOSB89 | 4*25 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 6 |  | 0
4 | KOSB90 | 1*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 14 |  | 0
5 | KOSB91 | 1*10A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 7 |  | 0
6 | KOSB92 | 1*6A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
7 | KOSB93 | LEDLİ SİNYAL LAMBASI | Adet | 3 |  | 0
8 | KOSB94 | BAKIR BARA | Adet | 1 |  | 0
9 | KOSB95 | GÖMME TİP PANO (PANO İÇİ SARF MALZEME VE ELEKTROMONTAJI) | Set | 1 |  | 0
10 | KOSB96 | B+C SINIFI 50kA PARAFUDR | Adet | 1 |  | 0
11 | KOSB97 | 4*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA (PARAFUDR İÇİN) | Adet | 1 |  | 0
12 | KOSB98 | GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Set | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.03. LABORATUVAR DAĞITIM PANOSU (LDP)
1 | KOSB99 | 3*80A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | Adet | 1 |  | 0
2 | KOSB100 | 3*80A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | Adet | 1 |  | 0
3 | KOSB101 | TOROİD RÖLESİ | Adet | 1 |  | 0
4 | KOSB102 | TOROİD TOPLAYICI AKIM TRAFOSU ( 80 Amper İçin ) | Adet | 1 |  | 0
5 | KOSB103 | 4*40 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 4 |  | 0
6 | KOSB104 | 4*40 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 1 |  | 0
7 | KOSB105 | 2*16 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | Adet | 2 |  | 0
8 | KOSB106 | 3*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 4 |  | 0
9 | KOSB107 | 3*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 1 |  | 0
10 | KOSB108 | 1*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
11 | KOSB109 | 1*10A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
12 | KOSB110 | 1*6A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | Adet | 3 |  | 0
13 | KOSB111 | LEDLİ SİNYAL LAMBASI | Adet | 3 |  | 0
14 | KOSB112 | ENERJİ KESME BUTONU (PANO DIŞINA) | Adet | 1 |  | 0
15 | KOSB113 | BAKIR BARA | Adet | 1 |  | 0
16 | KOSB114 | ÖZEL DİKİLİ TİP SAC PANO(PANO İÇİ SARF MALZEME VE ELEKTROMONTAJI) | Set | 1 |  | 0
17 | KOSB115 | B+C SINIFI 50kA PARAFUDR | Adet | 1 |  | 0
18 | KOSB116 | 4*80A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA (PARAFUDR İÇİN) | Adet | 1 |  | 0
19 | KOSB117 | GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Set | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.04. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMİ
Tarif edilen kesintisiz güç kaynağının temini, akü grubu ve akü rafları dahil yerine montajı, montaj için gerekli tüm aksesuarları, bağlantıları ve testleri yapılmış sistemin çalışır halde teslim edilecektir. Akü ömürleri minimum 10yıl süreli olmalıdır.Mod-bus IP haberleşme kartı dahil olacaktır
1 | KOSB118 | 10 kVA, 3 faz giriş 3 faz çıkış, 5-13 dk online UPS | Adet | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.05. KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Kablo tavaları ve kablo merdivenlerinin temini ve kablo çekimine hazır halde teslimi.( köşe redüksiyon, aşağı yukarı dönüş elemanı, T ve ek parçaları , araları 1,5 m.yi geçmeyecek şekilde yerine tesbiti için gerekli konsol, askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dübel, somun, rondela, mesnet vb. dahildir.) Kablo tavası montajında tij askı sistemi öngörülecektir.
1 | KOSB119 | 100*40*1 Pregalvaniz Kablo Kanalı (Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 70 |  | 0
2 | KOSB120 | 200*40*1,2 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 10 |  | 0
3 | KOSB121 | 300*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 76 |  | 0
4 | KOSB122 | 400*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 8 |  | 0
5 | KOSB123 | 200*40*1,2 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 4 |  | 0
6 | KOSB124 | 300*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 8 |  | 0
7 | KOSB125 | 400*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | mt. | 4 |  | 0
8 | KOSB126 | Kablo Kanalı İçin Seperatör (Kuvvetli Akım-Zayıf Akım Kabloları Ayırmak İçin) | mt. |  |  | 0
9 | KOSB127 | Q25 mm. Elektrogalvaniz Boru (Her Türlü Dönüş Elemanı, Ek Elemanı Askı Aparatları, Montaj Aksesurları vb. Tüm Malzemeler Dahil) | mt. | 50 |  | 0
10 | KOSB128 | 25 mm.ye Kadar Halogen Free PVC Boru-Rakor, Kelepçe vb. Her Türlü Aksesuar Dahil | mt. | 150 |  | 0
11 | KOSB129 | 25 mm.ye Kadar Halogen Free Spiral Boru-Rakor, Kelepçe vb. Her türlü aksesuar dahil | mt. | 150 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.06. KOMBİNASYON
1 | KOSB130 | M.BOX 3x(1*16A, 240V, P/N/E)+1x(3*40A, 415V, CEE,3P/N/E) PRİZLİ-Komple (1 AD. 4*40 A 30 mA KAK, 1 Ad. 2*25 A 30 mA KAK Dahil) | Adet | 3 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.07. KABLOLAR
İlgili Standartlarda ve özelliklerde kabloların, numaratör, etiket, kablo pabucu, yüzüğü vb. her türlü montaj malzemeleri ve işçilik dahil boru yada kablo kanallarına çekilmiş, iki uçtan bağlantıları yapılmış ve yatay güzergahlarda 10m ara ile, dikey güzergahlarda her katta ve iki uçta etiketleri takılmış halde teslimi.
1 | KOSB131 | N2XH FE180 Kablo (Yangın Pompası) | mt. | 50 |  | 0
2 | KOSB132 | N2XH FE180 Kablo (Acil Kit Beslemeleri, Acil Yönlendirme Levhası,Siren Beslemesi) | mt. | 320 |  | 0
3 | KOSB133 | N2XH Kablo (Ana Dağıtım Panosu) | mt. | 60 |  | 0
4 | KOSB134 | N2XH Kablo (Laboratuvar Dağıtım Panosu) | mt. | 32 |  | 0
5 | KOSB135 | N2XH Kablo (Dağıtım Panosu, Klima Dış Üniteler, Kombine Prizler) | mt. | 205 |  | 0
6 | KOSB136 | N2XH Kablo (Kullanım Suyu Pompası, UPS Beslemesi) | mt. | 65 |  | 0
7 | KOSB137 | NHXMH Kablo (Seksiyonel Kapı) | mt. | 30 |  | 0
8 | KOSB138 | NHXMH Kablo (Çevre Aydınlatma) | mt. | 150 |  | 0
9 | KOSB139 | HO7Z1-K Sarı-Yeşil Topraklaması Kablosu | mt. | 35 |  | 0
10 | KOSB140 | HO7Z1-K Sarı-Yeşil Topraklaması Kablosu | mt. | 32 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.08. SORTİLER
Projelere uygun olarak her türlü sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi ve priz sortisi yapılması, sıva üstü tesisatta tamamen etanş malzeme kullanılması, gereken yerlerde muhafaza borusu, kroşe, halogen free yangın iletmeyen boru klemens her nevi tespit malzemesi, ve işçilik dahil işler halde teslimi. Linye hatları için max.ölçü yoktur. Sorti hatlarında kullanılacak halogen free yangın iletmeyen borular ve aksesuarları sorti birim fiyatlarına dahildir. Sorti yapımında kullnılacak tüm kasalar , borular alev yaymaz özellikte olacaktır.
1 | KOSB141 | Güvenlik Hatlı Normal Aydınlatma Sortisi -(Anahtar,Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 8 |  | 0
2 | KOSB142 | Güvenlik Hatlı Komutator Aydınlatma Sortisi -(Anahtar,Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 9 |  | 0
3 | KOSB143 | Güvenlik Hatlı Parelel Aydınlatma Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 75 |  | 0
4 | KOSB144 | Darbe Akım Anahtar Kumandalı Aydınlatma Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 1 |  | 0
5 | KOSB145 | Güvenlik Hatlı Topraklı Priz Sortisi-(Topraklı Priz, Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 33 |  | 0
6 | KOSB146 | Güvenlik Hatlı Paralel Topraklı Priz Sortisi-(Topraklı Priz, Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 44 |  | 0
7 | KOSB147 | Normal Klima Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 5 |  | 0
8 | KOSB148 | Paralel Klima Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | Adet | 11 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.09. AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
Aydınlatma Armatürlerin temini, armatür tipine göre gerekli olan, montaj aparatları, duyları, her çeşit ampulleri, elektronik balastı, starteri, kondansatörü, elektronik trafosu ve her tür bağlantı parçası, ünite dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı, bağlantılarının yapılması, akülü armatürler için ampül tipine uygun acil aydınlatma üniteleri ile beraber çalışır halde teslimi. Birim fiyata spot deliklerinin açılması dahildir. .
1 | KOSB149 | 41W Led Etanj Armatür | Adet | 11 |  | 0
2 | KOSB150 | 41W Led Etanj Armatür 3 Saat Acil Durum Kitli | Adet | 4 |  | 0
3 | KOSB151 | 60x60cm 37W Sıva Altı Led Panel Armatür | Adet | 58 |  | 0
4 | KOSB152 | 60x60cm 37W Sıva Altı Led Panel Armatür 3 Saat Acil Durum Kitli | Adet | 12 |  | 0
5 | KOSB153 | 10W Led Downlight Armatür | Adet | 8 |  | 0
6 | KOSB154 | 20W Led Downlight Armatür | Adet | 6 |  | 0
7 | KOSB155 | 20W Led Downlight Armatür 3 Saat Acil Durum Kitli | Adet | 2 |  | 0
8 | KOSB156 | Çift Taraflı Acil Kaçış Levhası-3 saat kitli | Adet | 8 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.10. YANGIN ALGILAMA VE İHBAR
İlgili standartlarda ve özelliklerde yangın algılama ve ihbar sistemi ekipmanlarının projelerde gösterilen yere montajının, gerekli kablolamasının ve montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, dedektörlerin tümünün özel spreyler kullanılarak testlerinin yapılması, grafik yazılımlarının işletme bilgisayarına yüklenmesi, sistemin devreye alınması ve sistem panellerinin çalışır ve programlanmış vaziyette teslim edilmesi işidir. Yangın hatlarına yönelik koruma fonksiyonu içeren izolastör tabanları ekipman fiyatlarına dahil edilecektir.
1 | KOSB157 | 2 Loop Yangın İhbar Paneli | Adet | 1 |  | 0
2 | KOSB158 | Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci Kontrollü Optik Duman Dedektörü, Entegre Kısadevre İzolatörlü | Adet | 38 |  | 0
3 | KOSB159 | Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci Kontrollü Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü, Entegre Kısadevre İzolatörlü | Adet | 5 |  | 0
4 | KOSB160 | Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci Kontrollü Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü, Entegre Kısadevre İzolatörlü | Adet | 6 |  | 0
5 | KOSB161 | Standart Dedektör Soketi | Adet | 49 |  | 0
6 | KOSB162 | Paralel İhbar Lambası | Adet | 24 |  | 0
7 | KOSB163 | Elektronik Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Double Action, Kırmızı, Entegre Kısadevre İzolatörlü | Adet | 3 |  | 0
8 | KOSB164 | Doğalgaz Dedektörü, 220V, Röle Çıkışlı, Dahili Buzzer | Adet | 1 |  | 0
9 | KOSB165 | Flaşörlü Siren; Kırmızı Kasa, Kırmızı Flaşör (EN54-3 ve EN54-23 Uyumlu, IP65) | Adet | 4 |  | 0
10 | KOSB166 | 24V 5A Harici Güç Kaynağı | Adet | 1 |  | 0
11 | KOSB167 | Elektronik Adreslenebilir Röle Kontrol Modülü, 1 Çıkış Kapasiteli | Adet | 2 |  | 0
12 | KOSB168 | Elektronik Adreslenebilir Monitör İzleme Modülü, 1 Giriş Kapasiteli | Adet | 2 |  | 0
13 | KOSB169 | Modüller İçin Yüzeye Montaj Kutusu | Adet | 4 |  | 0
14 | KOSB170 | JH(St)H FE180 (Dedektör,Röle Modülü Kablosu) | Metre | 460 |  | 0
15 | KOSB171 | N2XH FE 180 Enerji Kablosu (Güç Kaynağı Beslemesi) | Metre | 15 |  | 0
16 | KOSB172 | Test, Devreye Alma ve Süpervizörlük Hizmet Bedeli | Set | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.11. DATA SİSTEMİ
İlgili standartlarda ve özelliklerde telefon ve data sistemi ekipmanlarının projelerde gösterilen yere montajının, gerekli kablolamasının ve montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, priz ve kablo testlerinin ölçü aletleri ile yapılması, grafik yazılımlarının işletme bilgisayarına yüklenmesi, sistemin devreye alınması ve sistem kabinetlerinin çalışır ve programlanmış vaziyette teslim edilmesi işidir.
1 | KOSB173 | CAT6 UTP HF Cable LSZH (Data Prizler, CCTV) | Metre | 1125 |  | 0
2 | KOSB174 | HDMI Kablosu | Metre | 220 |  | 0
3 | KOSB175 | LIHCH Kablo (Klima-VRF Kumanda Kablosu) | Metre | 160 |  | 0
4 | KOSB176 | Data Priz | Adet | 21 |  | 0
5 | KOSB177 | HDMI Priz | Adet | 16 |  | 0
6 | KOSB178 | 3600 ANSI Lümen, 1024X768, XGA, 2xHDMI, 20.000:1, 3D, DLP, Projeksiyon Cihazı | Adet | 8 |  | 0
7 | KOSB179 | 27U Rack Kabinet | Adet | 1 |  | 0
8 | KOSB180 | 24 Port CAT6 Patch Panel | Adet | 2 |  | 0
9 | KOSB181 | 24 Port PoE Switch | Adet | 1 |  | 0
10 | KOSB182 | 24 Port Gigabit Switch | Adet | 1 |  | 0
11 | KOSB183 | 16 Kanal, 2 Disk Destekli, H.265+, 4K NVR | Adet | 1 |  | 0
12 | KOSB184 | 8 TB Surveillance HDD | Adet | 2 |  | 0
13 | KOSB185 | Fiber Patch Panel | Adet | 1 |  | 0
14 | KOSB186 | 1U Yatay Organizer | Adet | 2 |  | 0
15 | KOSB187 | 1U Dikey Organizer | Adet | 2 |  | 0
16 | KOSB188 | 12’li PDU | Adet | 1 |  | 0
17 | KOSB189 | 4’lü Fan Modülü | Adet | 1 |  | 0
18 | KOSB190 | SFP Modül | Adet | 2 |  | 0
19 | KOSB191 | CAT6 Keystone Jack | Adet | 48 |  | 0
20 | KOSB192 | CAT6 Patch Cord | Adet | 48 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.12. CCTV SİSTEMİ
Özel Teknik Şartnamede tarif edildiği şekilde; ilgili standartlarda ve özelliklerde IP CCTV sistemi ekipmanlarının projelerde gösterilen yere montajının, gerekli kablolamasının ve montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, kameraların testlerinin yapılması, grafik yazılımlarının işletme bilgisayarına yüklenmesi, sistemin devreye alınması ve sistem kabinetlerinin çalışır ve programlanmış vaziyette teslim edilmesi işidir.
Merkez Ekipmanlar
1 | KOSB193 | 82cm, HD Televizyon Sistem Odası | Adet | 1 |  | 0
2 | KOSB194 | Hdmı Çoklayıcı | Adet | 1 |  | 0
3 | KOSB195 | Kablosuz Mouse | Adet | 1 |  | 0
Saha Ekipmanları
4 | KOSB196 | BULLET TİP KAMERA | Adet | 6 |  | 0
5 | KOSB197 | MINI DOME TİPİ KAMERA | Adet | 5 |  | 0
6 | KOSB198 | Kamera Buat Koruyucu Muhafaza | Adet | 11 |  | 0
Ip Cctv Sistemi Mühendislik Ve Süpervizyon Hizmetleri
7 | KOSB199 | Test, Devreye Alma Ve Kullanıcı Eğitimi ve Mühendislik Hizmet Bedeli | Set. | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.13. PARATONER TESİSATI
Yıldırımdan Korunma Sistemi bileşenlerinin projelerde gösterilen yere montajı, cadweld kaynak, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantıların,programlanmış, testleri yapılmış halde devreye alınmasıdır.
1 | KOSB200 | E.S.E Aktif Paratoner TESLA ST | Adet | 1 |  | 0
2 | KOSB201 | Paratoner Direği 2" 4 m. Galv. | Adet | 1 |  | 0
3 | KOSB202 | Direk Adaptörü Paslanmaz Çelik 2.0-2.0 | Adet | 1 |  | 0
4 | KOSB203 | Direk Tabanı Orta Tip Galvaniz 2.0 | Adet | 1 |  | 0
5 | KOSB204 | Direk Kroşe Bakır 2.0-2x50 mm2 | Adet | 3 |  | 0
6 | KOSB205 | Duvar Kroşe Çelik Vid. Bakır 2x50 mm2 | Adet | 3 |  | 0
7 | KOSB206 | Test Klemensi Plastik Kapaklı 2x50 mm2 | Adet | 1 |  | 0
8 | KOSB207 | Galvaniz Boru 1 1/4 | Metre | 4 |  | 0
9 | KOSB208 | Koruma Borusu Kelepçesi 5/4 | Adet | 3 |  | 0
10 | KOSB209 | İletken Bakır Mono 50 mm2 | Metre | 40 |  | 0
11 | KOSB210 | Q20 mm2, L=3 m. Topraklama Elektrodu | Adet | 3 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.14. ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI
Aydınlatma Armatürlerin temini, armatür tipine göre gerekli olan, montaj aparatları, duyları, her çeşit ampulleri, elektronik balastı, starteri, kondansatörü, elektronik trafosu ve her tür bağlantı parçası, ünite dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı, bağlantılarının yapılması, akülü armatürler için ampül tipine uygun acil aydınlatma üniteleri ile beraber çalışır halde teslimi. Birim fiyata spot deliklerinin açılması dahildir.
1 | KOSB211 | 100W Çevre Aydınlatma Projektör | Adet | 8 |  | 0
2 | KOSB212 | 110x110 Nemli Yer Buat | Adet | 8 |  | 0
3 | KOSB213 | Q20 HALOJEN FREE RİJİT BORU - Rakor, Kelepçe vb. Her Türlü Aksesuar Dahil | Metre | 130 |  | 0
4 | KOSB214 | 3x2.5 mm2 NHXMH Kablo | Metre | 150 |  | 0
5 | KOSB215 | PG 13,5 Geçme Rakor | Adet | 10 |  | 0
6 | KOSB216 | Armatür Montajı İçin Metal Kaide | Adet | 8 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.15. TOPRAKLAMA TESİSATI
Topraklama Sistemi bileşenlerinin projelerde gösterilen yere montajı, cadweld kaynak, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantıların,programlanmış, testleri yapılmış halde devreye alınmasıdır.
1 | KOSB217 | 30x3,5 mm2 Galvaniz Lama Topraklama Şeridi | Metre | 560 |  | 0
2 | KOSB218 | 50mm2 Örgülü Bakır İletken | Metre | 160 |  | 0
3 | KOSB219 | 16mm2 Çok Telli Bakır Kablo | Metre | 95 |  | 0
4 | KOSB220 | Galvaniz Şerit Bağlantı Klemensi | Adet | 32 |  | 0
5 | KOSB221 | Q20 mm2, L=1,5 m. Topraklama Elektrodu | Adet | 12 |  | 0
6 | KOSB222 | Eşpotansiyel Bara | Adet | 3 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
02.16. ÇEVRE ALTYAPI
1 | KOSB223 | Q110 KORUGE BORU | mt. | 55 |  | 0
2 | KOSB224 | 100x100 Menhol | Adet | 3 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0

## MEKANİK İCMAL
Tarih
MEKANİK MALİYET İCMALİ
(Tutarlar)
KIRKLARELİ OSB MESLEK YÜKSEK OKULU / İNŞAAT
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 03 | MYO MEKANİK | 0
|  | Toplam | 0
03 - MAKİNA TESİSATI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 03.01 | Sıhhi Tesisat | 0
2 | 03.02 | Yangın Tesisatı | 0
|  | Toplam | 0

## Mekanik Keşfi
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YAPIM İŞİ
İNŞAAT MALİYET
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
03. MYO MEKANİK
03.01 SIHHİ TESİSAT
1 |  | Vitrifiye Malzeme ve Aksesuarları
2 |  | Lavabolar
3 | KOSB225 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | Adet | 3 |  | 0
4 | KOSB226 | Lavabo Tesisatı | Adet | 3 |  | 0
5 | KOSB227 | Çift kumandalı, tezgah çıkışlı lavabo bataryası | Adet | 3 |  | 0
6 | KOSB228 | 50x40 cm yarım ayaklı tk. lavabo | Adet | 5 |  | 0
7 | KOSB229 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) | Adet | 6 |  | 0
8 | KOSB230 | Lavabo Tesisatı | Adet | 5 |  | 0
9 | KOSB231 | Ayna takriben 40x60 cm | Adet | 5 |  | 0
10 | KOSB232 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | Adet | 5 |  | 0
11 | KOSB233 | Fotoselli Kağıt Havluluk | Adet | 5 |  | 0
12 | KOSB234 | Askılık | Adet | 8 |  | 0
13 |  | Alaturka Tuvalet Setleri
14 | KOSB235 | Antibakteriyel Alaturka Hela Taşı Takriben 50X60 CM Ekstra Sınıf Plastik Basınç Sifonlu | Adet | 8 |  | 0
15 | KOSB236 | Alaturka Tuvalet tesisatı | Adet | 8 |  | 0
16 | KOSB237 | Alaturka WC Asma rezervuar | Adet | 8 |  | 0
17 | KOSB238 | Uzun musluk | Adet | 8 |  | 0
18 | KOSB239 | Tuvalet Kağıtlık | Adet | 8 |  | 0
19 |  | Pisuarlar
20 | KOSB240 | Pisuar | Adet | 3 |  | 0
21 | KOSB241 | Pisuar tesisatı | Adet | 3 |  | 0
22 | KOSB242 | Pisuar Bölmesi | Adet | 3 |  | 0
23 | KOSB243 | Çöp Kovası | Adet | 2 |  | 0
24 |  | Süzgeçler
25 | KOSB244 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı | Adet | 8 |  | 0
26 |  | Havalandırma Boru ve Şapkası
27 | KOSB245 | Ø100mm | Adet | 2 |  | 0
28 | KOSB246 | Su sayacı Ø 25 | Adet | 1 |  | 0
29 |  | Kolektörler
30 |  | Temizsu Kolektörü |  |  |  | 0
31 | KOSB247 | DN65 | mt. | 3 |  | 0
32 | KOSB248 | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON-60 lt. ve Tesisatı | Adet | 2 |  | 0
33 |  | Borular
34 |  | Dikişli Galvaniz Borular
35 |  | Sıhhi Tesisat Hatları İçin
36 | KOSB249 | DN25 | mt | 5 |  | 0
37 | KOSB250 | Vidalı Döşenmiş Boru Montaj Malzeme Bedeli | % | 25% |  | 0
38 |  | Cam Elyaf Takviyeli Borular
39 |  | Kullanım Soğuk Su Hatları İçin
40 | KOSB251 | Ø20mm | mt | 120 |  | 0
41 | KOSB252 | Ø25mm | mt | 10 |  | 0
42 | KOSB253 | Boru Montaj Malzeme Bedeli | % | 0.5 |  | 0
43 |  | Kullanım Sıcak Su Hatları İçin
44 | KOSB255 | Ø20mm | mt | 30 |  | 0
45 | KOSB256 | Boru Montaj Malzeme Bedeli | % | 0.5 |  | 0
46 |  | Polietilen Borular
47 |  | Toprakaltı Su Hatları İçin
48 | KOSB257 | Ø25mm | mt | 95 |  | 0
49 | KOSB258 | Ø40mm | mt | 25 |  | 0
50 | KOSB259 | Boru Montaj Malzeme Bedeli | % | 0.4 |  | 0
51 |  | Sert PVC Kalın Etli Borular
52 |  | Pis Su Hatları İçin |  |  |  | 0
53 | KOSB260 | Ø70mm | mt | 80 |  | 0
54 | KOSB261 | Ø100mm | mt | 30 |  | 0
55 | KOSB262 | Ø150mm | mt | 6 |  | 0
56 | KOSB263 | Pissu Boru Montaj Malzeme Bedeli | % | 0.4 |  | 0
57 |  | Yağmur suyu Boruları
58 | KOSB267 | Ø100 PVC (kalın etli) boru | mt | 40 |  | 0
59 | KOSB268 | Pissu Boru Montaj Malzeme Bedeli | % | 0.4 |  | 0
60 |  | Vanalar
61 |  | Küresel Vana |  |  |  | 0
62 | KOSB269 | DN25 | ad | 2 |  | 0
63 | KOSB270 | DN40 | ad | 1 |  | 0
| KOSB271 | DN50 | ad | 1 |  | 0
64 |  | ÇEK Vana
65 | KOSB272 | DN25 | ad | 2 |  | 0
| KOSB273 | DN50 | ad | 1 |  | 0
66 |  | PİSLİK tutucu
67 | KOSB273 | DN25 | ad | 2 |  | 0
68 |  | Test ve Devreye alma | Grup | 1 |  | 0
Su deposu ve Kullanım Suyu Hidroforu
69 | KOSB274 | 12 m3 Paslanmaz Modüler Su deposu | AD | 1 |  | 0
70 | KOSB275 | Debi:2x6 m3/h, basınç:60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor Temiz su (1 ASIL + 1 YEDEK) 200 lt genleşme tankı | SET | 1 |  | 0
71 | KOSB276 | Soğuk su kollektör borusu 21/2" | MT | 1 |  | 0
72 | KOSB277 | Kollektör ağzı ø 25 mm. | AD | 1 |  | 0
73 | KOSB278 | Kollektör ağzı ø 50 mm. | AD | 1 |  | 0
74 | KOSB279 | Boşaltma ağızları | AD | 2 |  | 0
75 | KOSB280 | Manometre | AD | 2 |  | 0
76 | KOSB281 | Genleşme Tankı 200LT | AD | 1 |  | 0
77 | KOSB282 | Seviye göstergesi | AD | 1 |  | 0
78 | KOSB283 | Flatör 2" | AD | 1 |  | 0
79 | KOSB284 | Depo dolum vanası selenoid | AD | 1 |  | 0
80 | KOSB285 | Tortu Ayırıcı 11/4" | AD | 1 |  | 0
81 | KOSB286 | Depo geçiş parçası 2" | AD | 1 |  | 0
82 | KOSB287 | Vorteks Plakası 40cmx40cm , paslanmaz | AD | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
03.02. YANGIN TESİSATI
1 |  | YANGIN DOLAP HATTI
2 |  | Borular
3 |  | Galvaniz Borular
4 | KOSB288 | DN50 | mt | 65 |  | 0
5 | KOSB289 | Boru Fittings Malzeme Bedeli | % | 0.4 |  | 0
6 |  | Polietilen (toprakaltı) Borular
7 | KOSB290 | DN50 | mt | 5 |  | 0
8 | KOSB291 | Boru Fittings Malzeme Bedeli | % | 0.4 |  | 0
9 |  | İzleme anahtarlı Kelebek Vana-2 '' | Adet | 2 |  | 0
10 |  | Yangın Dolabı
11 | KOSB292 | Yangın Dolapları (6 kg.KKT tüplü model.)- Dn25 - 30mt. - | ad | 2 |  | 0
12 | KOSB293 | 6 kg.KKT tüp | ad | 2 |  | 0
13 |  | Boru Boyanmasi
14 |  | Boru Boyanması, Sülyen Boyayla Serbest Boruların İki Kat Sülyen Boya İle Boyanması
15 | KOSB294 | Dn15-Dn50 Arası | mt. | 65 |  | 0
16 | KOSB295 | Boru Boyanması, Yağlı Boya İle Serbest Boruların İki Kat Sıcaklığa Dayanıklı Yağlı Boya İle Boyanması
17 | KOSB296 | Dn15-Dn50 Arası | mt. | 65 |  | 0
18 |  | Çelik konstrüksiyon İşleri
19 | KOSB297 | Kaynaklı/Galvanizli İmalat | kg. | 65 |  | 0
20 |  | Test ve Devreye alma
21 | KOSB298 | Kaynaklı/Galvanizli İmalat | Grup | 1 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0

## ALTYAPI İCMAL
Tarih
MEKANİK MALİYET İCMALİ
(Tutarlar)
KIRKLARELİ OSB MESLEK YÜKSEK OKULU / İNŞAAT
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 04 | MYO ALTYAPI | 0
|  | Toplam | 0
04 - ALTYAPI İMALATLARI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 04.01 | Yağmursuyu İmalatları | 0
2 | 04.02 | Atıksu İmalatları | 0
|  | Toplam | 0

## Altyapı Keşfi
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YAPIM İŞİ
ALTYAPI MALİYET
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
04. MYO ALTYAPI
04.01 İNŞAAT / KIRKLARELİ OSB MYO / Yağmursuyu İmalatları
1 | KOSB299 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | mt. | 78 |  | 0
2 | KOSB300 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) sıva dahil | Adt. | 2 |  | 0
3 | KOSB301 | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış) | Adt. | 4 |  | 0
4 | KOSB302 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 mt. değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) sıva dahil | Adt. | 3 |  | 0
5 | KOSB303 | Her cins zeminde klas tespiti ve iksasız, makine ile hendek kazısı yapılması | m³ | 78.3 |  | 0
6 | KOSB304 | Boru Hendeğinde Kırmataşla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması | m³ | 22.14 |  | 0
7 | KOSB01.1 | Kazı Malzemesinden geri dolgu | m³ | 29.52 |  | 0
8 | KOSB305 | ø 100 MM.PVC DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ (TAŞIMA HARİÇ, BORU VE BAŞ BAĞLAMA BEDELİ DAHİL) | mt. | 88.8 |  | 0
9 | KOSB306 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m² | 31 |  | 0
| KOSB307 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 25.76 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0
04.01 İNŞAAT / KIRKLARELİ OSB MYO / Atıksu İmalatları
1 | KOSB308 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | mt. | 28 |  | 0
2 | KOSB309 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) sıva dahil | Adt. | 1 |  | 0
3 | KOSB310 | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış) | Adt. | 2 |  | 0
4 | KOSB311 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 mt. değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) sıva dahil | Adt. | 1 |  | 0
5 | KOSB312 | Her cins zeminde klas tespiti ve iksasız, makine ile hendek kazısı yapılması | m³ | 17.64 |  | 0
6 | KOSB313 | Boru Hendeğinde Kırmataşla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması | m³ | 7.56 |  | 0
7 | KOSB01.1 | Kazı Malzemesinden geri dolgu | m132 | 10.08 |  | 0
Ara Toplam : | [5 empty] | 0